## Sheet1
COMPARAISON DES TESTS STREP DISPONIBLES AU QUÉBEC
NOM DU TEST | Rapid Response Strep A test device | Quickvue Dipstick Strep ​ | TestPack Strep A | BD Veritor Plus​ | Innovacon Strep A Rapid Tests​
TEMPS D'INOCULATION | 1 min | 1 min | 1 min | 1 à 2 min | 1 min
TEMPS D'INCUBATION | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min
TEMPS TOTAL D'ATTENTE | 6 min | 6 min | 6 min | 6-7 min | 6 min
FENÊTRE POUR LECTURE DE RÉSULTATS | Entre 5 à 10 min après avoir mis la bandelette dans le tube |  | Entre 5 à 10 min après avoir mis le liquide dans la cassette | Voir ci-bas. | Entre 5 à 10 min après avoir mis le liquide dans la cassette
ÉTAPES POUR FAIRE LE TEST | Mettre 4 gouttes du réactif A et 4 gouttes du réactif B dans le tube. Secouer légèrement pour mélanger les réactifs. Faire le prélèvement dans la gorge. Insérer l'écouvillon dans le tube et agiter en faisant au moins 10 rotations. Laisser en place l'écouvillon dans le tube pendant une minute. Écraser l'écouvillon sur le rebord du tube en l'enlevant pour s'assurer de garder autant de liquide possible dans le tube. Mettre la bandelette test dans le tube. Attendre 5 minutes et lire le résultat. | Faire le prélèvement dans la gorge. Mettre 3 gouttes du réactif A et 3 gouttes du réactif B dans le tube (la solution combinée deviendra verte). Mettre l'écouvillon dans le tube et compresser le bout de l'écouvillon dans le tube et faire un minimum de 5 rotations. Laisser en place l'écouvillon dans le tube pendant une minute. Écraser l'écouvillon sur le rebord du tube en l'enlevant pour s'assurer de garder autant de liquide possible dans le tube. Ouvrir le paquet du Dipstick et le mettre dans le tube avec les flèches vers le bas. Attendre 5 min et lire le résultat (certains résultats positifs peuvent apparaître avant). | Faire le prélèvement dans la gorge. Mettre 3 gouttes du réactif 1 et 3 gouttes du réactif 2 dans le tube. Mettre l'écouvillon dans le tube et le tourner et mélanger. Attendre 1 minute. Mettre 3 gouttes du réactif 3 dans le même tube et bien mélanger. Écraser l'écouvillon sur le rebord du tube en le tournant pour l'enlever pour s'assurer de garder autant de liquide possible dans le tube. Mettre l'embout compte-gouttes sur le tube. Verser la quantité totale du liquide du tube goutte par goutte sur l'endroit approprié de la cassette. Lire le résultat après environ 5 minutes (lorsque la fenêtre "End of Assay" devient rose). | **Le tube contient le réactif 2** Ouvrir le tube et mettre 3 gouttes du réactif 1 dans le tube. S'assurer que la couleur soit uniforme et jaune (s'il reste une couleur bleue, agiter légèrement pour mélanger). Mettre l'écouvillon dans le tube et laisser en place pendant 1 à 2 minutes. Plonger l'écouvillon de haut en bas en le frottant sur les rebords du tube pendant un minimum de 15 secondes en évitant les éclaboussures. Écraser l'écouvillon sur le rebord du tube en l'enlevant pour s'assurer de garder autant de liquide possible dans le tube. Mettre l'embout compte-gouttes sur le tube. 4 MÉTHODES DE LECTURE DE RÉSULTATS S'OFFRENT À NOUS. | Faire le prélèvement dans la gorge. Mettre 4 gouttes du réactif A et 4 gouttes du réactif B dans le tube. Mélanger légèrement et s'assurer que la couleur soit uniforme et jaune. Ajouter immédiatement l’écouvillon dans le tube. Agiter l’écouvillon en le faisant tourner au moins 10 fois. Laisser l’écouvillon dans le tube pendant 1 minute. Extraire le liquide hors de l’extrémité de l’écouvillon en faisant rouler l’écouvillon contre la paroi intérieure du tube et en compressant le tube pendant le retrait de l’écouvillon. Les flèches étant orientées vers l’échantillon, immerger la bandelette de test verticalement dans la solution contenant l’échantillon extrait, puis démarrer le minuteur.
ÉTAPES POUR FAIRE LE TEST (suite) |  |  |  | Attention, les résultats disparaissent après 60 minutes si l'appareil est branché ou si la cassette est retirée. 1. Mettre 3 gouttes sur l'endroit approprié de la cassette et laisser agir pendant 5 minutes. Après 5 minutes et pas avant (même si des lignes apparaissent sur la cassette avant), mettre la cassette dans le BD Veritor allumé précédemment et suivre les instructions sur l'appareil. 2. Allumer le BD Veritor et double clicker sur le bouton bleu. Mettre 3 gouttes sur la cassette à l'endroit approprié et l'insérer directement dans la machine. (Attention si le compteur est à zéro, recommencer en allumant l'appareil et en double cliquant sur le bouton bleu). Garder la machine à l'horizontale et ne pas enlever la cassette. Un compte à rebours commencera pour le temps restant ad la lecture du résultat. 3. Deux autres méthodes avec le "BD Veritor InfoScan" existent. | Si la procédure est correctement suivie, la solution d’extraction ne doit pas dépasser la ligne MAX de la bandelette de test lorsque celle-ci est immergée. Laisser la bandelette dans le tube d’extraction et attendre que la ou les lignes colorées apparaissent. Lire les résultats au bout de 5 minutes.
FOURNISSEUR POUR COMMANDE | McKesson | Familiprix | Dufort & Lavigne | Jean Coutu | Pharmaplus
NUMÉRO DE COMMANDE CHEZ LE FOURNISSEUR | 179683 | 082195 | IVS505715J​
QTÉ PAR BOÎTE | 25 | 25 | 20
PRIX | 49.45$ | 88.80$ | 83.32$
LIENS